АДМИНИСТРАЦИЯ

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2023                                                    пгт. Кавалерово                                                354

Об утверждении порядка локализации, ликвидации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, газо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов Кавалеровского муниципального

округа при устранении аварийных ситуаций и инцидентов с

применением электронного моделирования аварийных ситуаций

на территории Кавалеровского муниципального округа

В соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №, 188-ФЗ, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановления Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых помещениях», руководствуясь Уставом Кавалеровского муниципального округа, администрация Кавалеровского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок локализации, ликвидации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, газо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов на территории Кавалеровского муниципального округа (Приложение № 1).

2.   Утвердить расчет допустимого времени устранения аварий и инцидентов в системах отопления жилых домов (Приложение № 2).

3. Руководителям предприятий всех форм собственности, участвующих в жизнеобеспечении Кавалеровского муниципального округа в срок до 15 октября 2023 года разработать схемы межведомственного взаимодействия по устранению аварий и инцидентов с обязательным согласованием с администрацией Кавалеровского муниципального округа.

4.  Отделу организационно – правовой работы Управления организационной работы администрации Кавалеровского муниципального округа (О.П. Виговской) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кавалеровского муниципального округа.

5. Считать утратившими силу:

-  постановление администрации Кавалеровского муниципального района от 08.10.2021 № 207 «Об утверждении порядка локализации, ликвидации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, газо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных предприятий, а также других служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при ликвидации аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Кавалеровского муниципального района»;

- постановление администрации Кавалеровского городского поселения от 15.09.2017 № 167 «Об утверждении порядка локализации, ликвидации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, газо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных предприятий, а также других служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов при устранении аварий и инцидентов на территории Кавалеровского городского поселения».

6.   Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кавалеровского муниципального округа   А.А. Заику.

Глава Кавалеровского муниципального

округа – глава администрации

Кавалеровского муниципального округа  	                                    А.С. Бурая

Приложение № 1

Утверждено

постановлением администрации Кавалеровского муниципального округа

от 27.07.2023 №  354

ПОРЯДОК

локализации, ликвидации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, газо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий,

а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других

органов Кавалеровского муниципального округа при устранении аварийных ситуаций и инцидентов с применением

электронного моделирования аварийных ситуаций

на территории Кавалеровского муниципального округа

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок локализации, ликвидации технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, газо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов Кавалеровского муниципального округа при устранении аварийных ситуаций и инцидентов с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории Кавалеровского муниципального округа (далее - Порядок) разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,  регулирующим правоотношения в области предоставления коммунальных услуг потребителям, а именно:

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Жилищным Кодексом Российской Федерации от 29.12.204 г. № 188-ФЗ;

- Постановлением «Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Приказом Министерства энергетики Российской Федерации 12.03.2013       № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;

- Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003    № 115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

1.2. Действие Порядка распространяется на организации всех форм собственности, участвующих в процессе обеспечения и предоставлении коммунальных услуг потребителям Кавалеровского муниципального округа.

1.3.  В настоящем Порядке используются следующие понятия и определения:

«потребитель» – физическое или юридическое лицо, использующее коммунальные услуги;

«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания и жизнедеятельности потребителей;

«предприятие жизнеобеспечения» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по обслуживанию систем жизнеобеспечения и предоставлению коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, для обеспечения комфортных условия проживания и жизнедеятельности потребителей;

«авария» - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде;

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

«первая категория» - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями (школы, детские сады, больницы);

«вторая категория» - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч.:

жилых и общественных зданий до 12 градусов Цельсия;

промышленных зданий до 8 градусов Цельсия;

«третья категория» - остальные потребители.

Авариями в тепловых сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности, которых продолжается более 36 часов;

- повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50% отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью более 16 часов.

Технологическими отказами в тепловых сетях считаются:

- неисправности трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, котельных, поиск утечек, вызвавшие перерыв в подаче тепла потребителям I категории (по отоплению) свыше от 4 до 8 часов, прекращение теплоснабжения (отопления) объектов соцкультбыта на срок, превышающий условия в соответствии с  Приложением 1, Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Функциональными отказами (инцидентами) в тепловых сетях считаются нарушения режима, не вызвавшие последствий, а также отключение горячего водоснабжения, осуществляемое для сохранения режима отпуска тепла на отопление при ограничениях в подаче топлива, электро- и водоснабжении.

Инцидентами в тепловых сетях не являются повреждения трубопроводов и оборудования, выявленные во время испытаний, проводимых в неотопительный период.

Не являются инцидентами потребительские отключения, к которым относятся отключения:

- теплопровода и системы теплопотребления объектов, находящихся на балансе потребителя, если оно произошло не по вине персонала теплоснабжающей организации.

Авариями в электрических сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, основного оборудования подстанций (силовые трансформаторы; оборудование распределительных устройств напряжением 10 (6) кВ и выше), восстановление работоспособности которых может быть произведено в срок более 7 суток после выхода из строя;

- повреждение питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10 (6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода ее из строя:

1) воздушная линия за период более 3 суток;

2) кабельная линия за период более 10 суток;

- неисправности оборудования и линии электропередачи, вызвавшие перерыв электроснабжения:

1) одного и более потребителей I категории, превышающих время действия устройств автоматического повторного включения (АПВ) и автоматического включения резерва (АВР) электроснабжающей организации. При несоответствии схемы питания потребителей I категории требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) аварией считается перерыв электроснабжения этих потребителей продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения этих потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

2) одного и более потребителей II категории продолжительностью более 10 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

3) одного и более потребителей III категории продолжительностью более 24 часов, если нарушение электроснабжения произошло по вине персонала предприятия электрических сетей.

Технологическими отказами в электрических сетях считаются:

- неисправности основного оборудования, восстановление работоспособности которого может быть произведено в течение не более 7 суток после выхода из строя;

- неисправности питающей линии электропередачи от центра питания до распределительного пункта или прямой линии связи между распределительными пунктами напряжением 10 (6) кВ и выше, которая была восстановлена после выхода ее из строя:

1) воздушная линия за период от 12 часов до 3 суток;

2) кабельная линия за период от 2 до 10 суток;

- неисправности оборудования в линии электропередачи, вызвавшие перерыв электроснабжения:

1) одного и более потребителей I категории при несоответствии схемы их питания требованиям ПУЭ, продолжительностью от 3 до 10 часов, если нарушение электроснабжения потребителей произошло по вине персонала предприятия электрических сетей;

2) одного и более потребителей II категории продолжительностью от 3 до 10 часов;

3) одного и более потребителей III категории продолжительностью от 10 до 24 часов.

Функциональными отказами (инцидентами) в электрических сетях считаются нарушения режима работы, не вызвавшие последствий, а также:

- выход из строя измерительных трансформаторов, разрядников, трансформаторов и др., не относящихся к основному оборудованию;

- выход из строя устройств АПВ, АВР, релейной защиты, телемеханики.

Не относится к инцидентам в электрических сетях:

вывод из работы оборудования по оперативной заявке для устранения мелких дефектов и неисправностей (замена элементов опоры, подтяжка бандажей, чистка изоляции, устранение течи масла в трансформаторах силовых и масляных выключателях, подтяжка болтовых соединений в распределительных пунктах (РП), трансформаторных подстанциях (ТП), выправка опор, устранение других неисправностей, угрожающих нормальной эксплуатации электроустановок или электроснабжения потребителей и т.д.), выявленных при профилактическом осмотре и контроле.

- линии электропередачи, подстанции, находящиеся на балансе потребителя, если отключение произошло не по вине энергоснабжающей организации;

- линии электропередачи, подстанции, находящиеся на балансе предприятия электрических сетей, из-за повреждения оборудования, неправильных действий персонала потребителя или устройства защиты на установке потребителя;

Электроприемники аварийной брони электроснабжения - дежурное и охранное освещение, охранная и пожарная сигнализация, насосы пожаротушения, связь, аварийная вентиляция, отопление в зимнее время.

1.4. Основными направлениями предупреждения технологических нарушений и аварий и поддержания постоянной готовности предприятия жизнеобеспечения к их ликвидации являются:

- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем своевременного проведения противоаварийных тренировок, повышения качества профессиональной подготовки;

- создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;

- обеспечение персонала средствами связи, пожаротушения, автотранспортом и другими механизмами, необходимыми средствами защиты;

- своевременное обеспечение рабочих мест схемами технологических трубопроводов, инструкциями по ликвидации технологических нарушений, программами переключений;

- тестирование персонала при приеме на работу, а также в процессе трудовой деятельности по готовности к оперативной работе.

- Порядок ликвидации аварий и технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения Кавалеровского муниципального округа

2.1. Руководители предприятий жизнеобеспечения, осуществляющие реконструкцию, капитальный ремонт или эксплуатацию зданий, сооружений, сетей, на которых произошла авария, должны немедленно передать донесения в единую дежурную диспетчерскую службу администрации Кавалеровского муниципального округа (далее - ЕДДС).

2.2. ЕДДС администрации Кавалеровского муниципального округа в течение часа направляет информацию о возникновении аварии:

- в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края;

- в систему мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства (далее – Система МКА ЖКХ)

- в диспетчерские службы предприятий жизнеобеспечения Кавалеровского муниципального округа.

2.3. Передача донесений в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края и в государственное казенное учреждение Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС может производиться по телефонным, телеграфным и радиоканалам связи с использованием различных систем передачи информации (модемной, факсимильной и т.п.).

2.4. В донесении должны содержаться следующие сведения:

- полное наименование и техническая характеристика объекта;

- наименование эксплуатационной организации;

- место расположения объекта;

- дата и время аварии;

- характер и объем разрушений,

- сведения о пострадавших и погибших;

- обстоятельства, при которых произошла авария;

- сведения о назначении соответствующей комиссии и вероятной причине аварии.

Информация предприятия жизнеобеспечения должна содержать следующие сведения:

- наименование населенного пункта, наименование и адрес объекта аварии;

- краткое описание причин и характера аварии;

- время начала прекращения подачи энергоресурсов (водоснабжения), потребителям;

- перечень объектов, подлежащих отключению от энергоресурсов (водоснабжения), и объектов, которым прекращена подача энергоресурсов (водоснабжения);

- объем повреждений и разрушений, состояние коммуникаций, вышедших из строя, в том числе по видам:

| Наименование коммуникаций, энергосистем | Показатели параметров состояния |
| --- | --- |
| ЛЭП (распределительные сети) | Мощность (кВ), протяжённость (км), количество опор (шт), количество трансформаторных подстанций (шт) |
| Линии связи | Протяжённость (км), характеристика линий связи |
| Системы теплоснабжения, водоснабжения и канализации | Протяжённость (км), тип, диаметр труб (км), давление, для оборудования – мощность, тип и количество |

- время начала работ по ликвидации аварии;

- количество аварийных бригад и их численность;

- ответственное лицо предприятия жизнеобеспечения за организацию и ход работы на объекте аварии;

-контактный телефон;

- планируемое время прекращения работ.

2.5. Предприятия жизнеобеспечения на территории Кавалеровского муниципального округа должны иметь диспетчерскую службу (далее – ДС).

2.6. Основными задачами диспетчерского управления при ликвидации технологических нарушений являются:

- предотвращение развития нарушений, предупреждение травм персонала и повреждения оборудования, не затронутого технологическим нарушением;

- создание наиболее надежной послеаварийной схемы и режима работы системы в целом и ее частей;

- выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования и, при возможности, включение его в работу;

- включение оборудования в работу и восстановление схемы сети, работоспособности оборудования.

2.7. На каждом диспетчерском пункте, щите управления организации должна находиться:

- инструкция (порядок) по предотвращению и ликвидации технологических нарушений и аварий, которая составляется в соответствии с типовой инструкцией;

- планы ликвидации технологических нарушений и аварий (в сетях, топливном хозяйстве и котельных и т.п.).

2.8. ДС предприятий жизнеобеспечения согласовывают документы, определяющие их взаимодействие при ликвидации технологических нарушений в смежных предприятиях жизнеобеспечения и органах местного самоуправления Кавалеровского муниципального округа.

2.9. В случае возникновения аварий и технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения Кавалеровского муниципального округа ДС предприятия жизнеобеспечения должны руководствоваться утвержденным на предприятии «Порядком ликвидации аварий и технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения», составленным в соответствии с действующим законодательством.

2.10. ДС предприятия жизнеобеспечения фиксирует время завершения работ по ликвидации аварий и возобновления подачи энергоснабжения потребителей и направляет соответствующую информацию в органы местного самоуправления Кавалеровского муниципального округа в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС).

2.11. Предприятие жизнеобеспечения при организации работ по ликвидации аварий и технологических нарушений взаимодействует со смежными предприятиями жизнеобеспечения и органами местного самоуправления Кавалеровского муниципального округа. При этом предприятие жизнеобеспечения, на сетях (системах) которого произошла авария, разрабатывает и осуществляет необходимые мероприятия по устранению причин, препятствующих нормальному энергоснабжению (водоснабжению).

2.12. В установленный законодательством срок смежные предприятия жизнеобеспечения и органы местного самоуправления Кавалеровского муниципального округа, должны принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса, меры по обеспечению безопасности людей, по охране окружающей среды и сохранности оборудования в связи с прекращением подачи энергоресурсов (водоснабжения).

2.13. Предприятие жизнеобеспечения обязано организовать временное обеспечение энергоресурсов (водоснабжения) потребителям из резервных источников, для снижения негативных последствий аварии и ущерба.

2.14. На время ликвидации аварии и технологических нарушений предприятие жизнеобеспечения по согласованию с органами местного самоуправления Кавалеровского муниципального округа, организует подачу энергоресурсов (водоснабжения) в отдельные районы населенного пункта по графикам с обязательным оповещением потребителей о режимах их обеспечения (отпуска).

2.15. Органы местного самоуправления Кавалеровского муниципального округа, ведут контроль над ходом работ по ликвидации аварий и взаимодействием предприятий жизнеобеспечения в целях ликвидации негативных последствий аварий.

2.16. Общую координацию действий ДС по ликвидации аварийной ситуации осуществляет ДС или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

2.17. Сведения о телефонах ДС до начала отопительного сезона предоставляются в Единую дежурную диспетчерскую службу Кавалеровского муниципального округа, а также в Управление ЖКХ администрации Кавалеровского муниципального округа.

3. Предоставление оперативной информации

3.1. Ресурсоснабжающие организации информируют «Единую Дежурную Диспетчерскую Службу» (далее - ЕДДС) администрации Кавалеровского муниципального округа по тел. 9-10-19:

3.1.1. Теплоснабжающая организация ежедневно, с момента начала отопительного сезона в 6.00 часов предоставляет информацию:

- о температуре теплоносителя (в подающем и обратном трубопроводах);

- о давлении теплоносителя (подающего и обратного трубопровода).

В случае нарушения гидравлического режима, снижения или ограничения температуры теплоносителя или возникновения аварийной ситуации теплоснабжающая организация информирует ЕДДС администрации Кавалеровского муниципального округа по тел. 9-10-19 в течение 15 минут;

3.1.2. Организация, оказывающая услуги по водоснабжению и водоотведению, ежедневно в 7.00 часов информирует:

- о давлении холодной воды (на выходе головных сооружений насосной станции) по показаниям приборов учета водопотребления и водоотведения на магистральных участках сетей, а также показатели потерь;

- о соответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам.

В случае нарушения режима водоподачи, несоответствия состава и свойств воды по санитарным нормам и правилам или возникновении аварийной ситуации водоснабжающая организация информирует ЕДДС администрации Кавалеровского муниципального округа по тел. 9-10-19 в течение 15 минут;

3.1.3. Электроснабжающие организации ежедневно в 7.00 часов информируют о состоянии электроснабжения муниципального округа.

При нарушении режима электроснабжения, наступлении аварийной ситуации электроснабжающие организации информируют ЕДДС администрации Кавалеровского муниципального округа по тел. 9-10-19 в течение 15 минут;

3.1.4. Управляющие организации, товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ), собственники многоквартирных домов или лица, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, ежедневно в 8.00 часов предоставляют оперативную информацию о ремонтных работах, проводимых на внутридомовых инженерных системах многоквартирных жилых домов (перечень адресов жилых домов) и сроках выполнения работ.

3.1.5. Управляющие организации, ТСЖ, собственники многоквартирных домов или лица, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, в течение 3-х календарных дней информируют руководство КГКУ - 13 ОПС о принятии на обслуживание или снятии со своего обслуживания дома (домов), с указанием адреса и даты принятия (снятия).

3.2. В случае наступления аварийных ситуаций все ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, ТСЖ, собственники многоквартирных домов или лица, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, информируют ЕДДС администрации Кавалеровского муниципального округа по тел. 9-10-19, Управление ЖКХ - отдел ЖКХ администрации Кавалеровского муниципального округа (далее — УЖКХ) по тел.9-14-72:

- о факте наступления аварийной ситуации - в течение 5 минут;

- о причинах и принимаемых мерах — в течение 30 минут;

- в течение часа предоставляют в ЕДДС администрации Кавалеровского муниципального округа письменный доклад по форме, установленной министерством жилищно-коммунального хозяйства Приморского края: при наличии аварий, сбоев указывать время, место, последствия, количество жилищного фонда, населения, объектов соцкультбыта, попавших под отключение, меры, принимаемые для устранения аварий, сбоев (количество бригад, человек, техники), ориентировочное время устранения.

  - При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.

-  при ликвидации последствий аварийных ситуаций применяется электронное моделирование аварийной ситуации с использованием имеющихся программных комплексов и автоматических систем управления.

3.4. В случае не устранения аварии по истечении 12 часов, прошедших с момента отключения системы жизнеобеспечения, по предложению руководителей предприятий (организаций) администрацией округа может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Кавалеровского муниципального округа с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения её развития в чрезвычайную ситуацию, по истечении 24 часов.

4. Взаимодействие организаций жилищно-коммунального хозяйства

и топливно-энергетического комплекса Кавалеровского  муниципального округа при ликвидации и локализации аварийных ситуаций

4.1. При возникновении аварийной ситуации на наружных инженерных системах электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения, ресурсоснабжающая организация обязана:

4.1.1. Силами аварийно-восстановительных бригад и групп в течение 15 минут приступить к ликвидации и локализации создавшейся аварийной ситуации;

4.1.2. В течение получаса предупредить о характере аварии и ориентировочном времени её устранения:

- ЕДДС администрации Кавалеровского муниципального округа;

Соответствующую управляющую организацию, ТСЖ, собственников многоквартирных домов или лицо, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;

4.1.3. После ликвидации и локализации аварии оповестить о моменте подключения ЕДДС Кавалеровского муниципального округа, управляющие организации, ТСЖ, собственников многоквартирных домов или лицо, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома (при непосредственном способе управления) по договору;

4.2. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения, управляющая организация, ТСЖ, лица, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы о содержании и ремонту общего имущества многоквартирного дома обязаны:

4.2.1. Силами аварийно-восстановительных бригад и групп в течение 15 минут приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;

4.2.2. В течение получаса предупредить о характере аварии и ориентировочном времени её устранения ЕДДС администрации Кавалеровского муниципального округа и соответствующую ресурсоснабжающую организацию;

4.2.3. Оповестить собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном доме, попадающих под отключение, о времени устранения аварии;

4.2.4. При невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности сообщить ресурсоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях;

4.2.5. После ликвидации аварии поставить в известность ЕДДС администрации Кавалеровского муниципального округа, заместителя главы администрации Кавалеровского муниципального округа, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства и соответствующую ресурсоснабжающую организацию.

5. Взаимодействие при проведении плановых ремонтных работ

5.1. При проведении плановых ремонтных работ по ремонту наружных инженерных систем электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения ресурсоснабжающая организация обязана не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала ремонтных работ:

5.1.1. Согласовать проведение ремонтных работ с администрацией Кавалеровского муниципального округа;

5.1.2. Оповестить управляющую организацию, ТСЖ, лицо, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома;

5.1.3. Дать информацию в средства массовой информации.

5.2.    При проведении плановых ремонтных работ по ремонту внутренних инженерных систем электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения управляющая организация, ТСЖ, лица, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома обязаны не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала ремонтных работ:

5.2.1.  Согласовать проведение ремонтных работ с администрацией Кавалеровского муниципального округа;

5.2.2. Проинформировать соответствующую ресурсоснабжающую организацию;

5.2.3.  Оповестить собственников и нанимателей жилых помещений многоквартирных домов.

6. Взаимодействие организаций жилищно-коммунального хозяйства,

организаций топливно-энергетического комплекса, управляющих

организаций с другими органами при ликвидации пожара

6.1. При возникновении пожара в жилищном фонде, а также по требованию руководителя тушения пожара (далее — РТП) диспетчер центрального пункта пожарной связи (далее ЦППС) КГКУ - 13 ОПС не позднее чем через 15 минут предоставляет информацию:

- ЕДДС администрации Кавалеровского муниципального округа;

- Управляющей организации, ТСЖ, лицам, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома для управления аварийно-восстановительной группы (электрики, сантехники) для отключения внутридомовых сетей от наружных инженерных сетей ресурсоснабжающих организаций и ликвидации последствий пожара.

6.2. Диспетчер (или уполномоченное лицо) управляющей организации, ТСЖ, лица,  оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию  и ремонту общего имущества многоквартирного дома, обязан направить аварийно-восстановительную группу к месту чрезвычайной ситуации, после чего, сообщить диспетчеру ЦППС КГКУ - 13 ОПС, ЕДДС администрации Кавалеровского муниципального округа, управляющей организации, ТСЖ, лицам, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию  и ремонту общего имущества многоквартирного дома, заместителю главы администрации Кавалеровского муниципального округа, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства о времени направления аварийно-восстановительной группы по указанному адресу.

6.3. Аварийно-восстановительная группа должна прибыть по указанному адресу не позднее чем через 15 минут со времени получения вызова диспетчером аварийной службы.

6.4.  Аварийно-восстановительная группа должна иметь возможность отключить частично или полностью от электроэнергии, тепло-, и водоснабжения аварийный объект.

6.5.  Аварийно-восстановительная группа должна иметь ключи от подвальных помещений.

6.6. Старший аварийной группы управляющей организации, ТСЖ, лиц, оказывающих услуги и (или) выполняющей работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по прибытии к месту вызова обязан:

-  Доложить о прибытии РТП;

- Информировать РТП о количестве аварийной группы и её возможностях. Прибывшая аварийная группа непосредственно подчиняется только РТП.

6.7. Диспетчер ЦППС КГКУ - 13 ОПС и диспетчер (или уполномоченное лицо) управляющей организации, ТСЖ, организации, оказывающей услуги и (или) выполняющей работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, проводят обмен информацией по телефонам о времени прибытия, убытия и использовании аварийной группы на пожаре.

6.8. Убытие с места пожара аварийной группы согласуется с РТП.

Перечень организаций, предприятий, служб ЖКХ и других органов

взаимодействующих при устранении аварий и инцидентов

| №№ п/п | Наименование организации, службы, органа управления. | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация Кавалеровского муниципального округа | пгт.Кавалерово, ул. Арсеньева,104 т.9-10-19; 9-16-02 | общее руководство |
| 2. | АО «ДРСК» филиал «Приморские электрические сети» СП «Приморские северные электрические сети» | п.Горнореченский, тел. 9-70-92 | электроснабжение |
| 3. | АО «Кавалеровская электросеть» | пгт.Кавалерово, ул. Рабочая,1 тел. 9-14-11, 9-11-94, 9-13-15 | электроснабжение |
| 4. | Кавалеровский тепловой район Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго | пгт. Горнореченский, ул.Советская,7а. тел. 9-73-45 (9-11-78 диспетчер) | обеспечение тепловой энергией, водоснабжением и водоотведением наружные сети |
| 5. | ООО «Расчётный центр» | пгт. Кавалерово ул.Кузнечная,7, тел. 9-61-60 | управление, обслуживание домов. |
| 6. | ООО УО «Сантехмонтаж» | пгт .Кавалерово ул. Кузнечная, 15 А тел. 9-67-83; 9-15-92; 9-16-93 | управление, обслуживание домов |
| 7. | ООО «Кавалерово-сервис» | пгт. Кавалерово, ул. Арсеньева, 55, тел.9-14-59, 9-10-12 | управление, обслуживание домов |
| 8. | ИП «Ефимова М.А.» | пгт. Кавалерово, ул. Чехова 6а, офис 6 тел.9-39-77, 89242647491 | управление, обслуживание домов |
| 9. | ООО УК «Топаз» | пгт. Кавалерово, ул. Братьев Форостян, д.13, тел.89247375498 | управление, обслуживание домов |
| 10. | ООО «Горизонт» | пгт.Кавалерово, ул.Подгорная, д.7, офис 2, тел. 9-56-69, 89247359033, 89240020208 | управление, обслуживание домов |
| 11. | ТСЖ "Арсеньева, 36" | Арсеньева 36 | управление |
| 12. | ТСЖ "Кавалерово-2" | Арсеньева, 49 | управление |
| 13. | ТСЖ "Октябрь" | Арсеньева, 76 | управление |
| 14. | ТСЖ "Наш дом" | Арсеньева, 79 | управление |
| 15. | ТСЖ "Арсеньева 80" | Арсеньева, 80 | управление |
| 16. | ТСЖ "Кедр" | Арсеньева, 83 | управление |
| 17. | ТСЖ "Центр" | Арсеньева, 84 | управление |
| 18. | ТСЖ "Центр" | Арсеньева, 85 | управление |
| 19. | ТСЖ "Центр" | Арсеньева, 86 | управление |
| 20. | ТСЖ "Центр" | Арсеньева, 87 | управление |
| 21. | ТСЖ "Восток" | Арсеньева, 88 | управление |
| 22. | ТСЖ "Гавань" | Арсеньева, 134 | управление |
| 23. | ТСЖ "Больничная, 35" | Больничная, 35 | управление |
| 24. | ТСЖ "Кузнечная, 4" | Кузнечная, 4 | управление |
| 25. | ТСЖ "Кузнечная 7" | Кузнечная, 7 | управление |
| 26. | ТСЖ "Кузнечная 9" | Кузнечная, 9 | управление |
| 27. | ТСН(Ж) "Кузнечная 11" | Кузнечная 11 | управление |
| 28. | ТСЖ "Лидер" | Кузнечная, 13 | управление |
| 29. | ТСЖ "Кузнечная 14" | Кузнечная, 14 | управление |
| 30. | ТСЖ "Жилищник" | Кузнечная, 18 | управление |
| 31. | ТСЖ "Жилищник" | Кузнечная, 19 | управление |
| 32. | ТСН(Ж) "Кузнечная 23" | Кузнечная, 23 | управление |
| 33. | ТСЖ "Кузнечная 24" | Кузнечная, 24 | управление |
| 34. | ТСЖ "Кавалерово-1" | Кузнечная, 25 | управление |
| 35. | ТСЖ "Кузнечная, 26" | Кузнечная, 26 | управление |
| 36. | ТСЖ "Наш дом 1" | Невельского, 52 | управление |
| 37. | ТСН "Невельского 54" | Невельского, 54 | управление |
| 38. | ТСЖ "Кавалерово-1" | Первомайская, 49 | управление |
| 39. | ТСЖ "Варяг" | Подгорная, 7 | управление |
| 40. | ТСН (Ж) "Подгорная 9" | Подгорная, 9 | управление |
| 41. | ТСЖ "Комсомольская 84" | Комсомольская, 84 | управление |
| 42. | ТСЖ "Уютный дом" | Комсомольская, 91 | управление |
| 43. | ТСЖ "Комсомольская 99" | Комсомольская, 99 | управление |
| 44. | ТСЖ "Восток" | Комсомольская, 100 | управление |
| 45. | ТСЖ "Подгорная 13" | Подгорная, 13 | управление |
| 46. | ТСЖ "Подгорная 15" | Подгорная, 15 | управление |
| 47. | ТСЖ "Наш дом" | Фрунзе, 1 | управление |
| 48. | ТСЖ "Наш дом" | Фрунзе, 2 | управление |
| 49. | ТСН(Ж) "Дружба" | Центральная, 32 | управление |
| 50. | ТСН(Ж) "Партизанская 88" | Партизанская, 88 | управление |
| 51. | ТСН(Ж) "Партизанская 90" | Партизанская, 90 | управление |
| 52. | ТСН(Ж) "Радуга" | Партизанская, 97 | управление |
| 53. | ЗАО «АСО-1» | пгт.Кавалерово ул.Арсеньева, 98 тел. 9-17-51 | строительные работы, механизмы, автотранспорт |
| 54. | АЗС «Приморнефтепродукт» | пгт.Кавалерово ул. Первомайская,5 тел.9-12-20 | обеспечение ГСМ |
| 55. | АО «Примавтодор» | пгт.Кавалерово ул.Первомайская, 24 тел. 9-15-28 | ремонт дорог |
| 56. | Филиал «Северный Примавтодор» | пгт.Кавалерово ул.Первомайская, 154 тел. 9-15-31 | ремонт дорог |

Порядок действий

организаций, предприятий, служб ЖКХ и других органов

взаимодействующих при устранении аварий и инцидентов

| №№ п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адресат предоставления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте | дежурный объекта | администрация округа |  |
| 2. | Прибытие к месту аварии | руководство объекта, руководство администрации округа |  |  |
| 3. | Прибытие к месту работы оперативного штаба | руководство объекта, руководство привлеченных организаций | руководитель и члены оперативного штаба | дежурный администрации округа ведет учет прибытия оповещенных |
| 4. | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | руководитель и члены оперативного штаба | руководство объекта, руководство привлеченных организаций | информирование отдела жизнеобеспечения края |
| 5. | Организация оперативного поста штаба | руководитель оперативного штаба, дежурная смена объекта | администрация округа |  |
| 6. | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | руководитель оперативного штаба, руководитель привлеченной организации | администрация округа |  |
| 7. | Оповещение населения | руководитель оперативного штаба | средства массовой информации |  |
| 8. | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | руководители предприятий, диспетчерские службы, руководитель оперативного штаба | руководитель оперативного штаба | информирование отдела жизнеобеспечения края |
| 9. | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим. | руководитель оперативного штаба. | руководство предприятия |  |
| 10. | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим. | руководитель оперативного штаба | администрация округа | информирование отдела жизнеобеспечения края |

Приложение № 2

Утвержден

постановлением администрации Кавалеровского муниципального округа

от 27.07.2023 №  354

Расчет допустимого времени устранения аварий

и инцидентов в системах отопления жилых домов

1. Повышение уровня централизации теплоснабжения (что характерно для крупных городов) сопровождается двумя опасными рисками - риском серьезного аварийного нарушения процесса теплоснабжения и риском затяжного (сверх допустимого) времени обнаружения и устранения аварий и неисправностей.

Опыт эксплуатации систем теплоснабжения показал, что ежегодно на 100 км двухтрубных тепловых сетей приходится от 20 до 40 сквозных повреждений труб, из них 90% случаются на подающих трубопроводах. Среднее время восстановления поврежденного участка теплосети при этом (в зависимости от диаметра и конструкции его) составляет от 5 до 50 ч и более, а полное восстановление повреждения может потребовать несколько суток (табл. 1).

Таблица 1. Среднее время восстановления zр, ч, поврежденного участка тепловой сети

| Диаметр труб d, м | Расстояние между секционирующими задвижками l, км | Среднее время восстановления zр, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | - | 5 |
| 0,4-0,5 | 1,5 | 10-12 |
| 0,6 | 2-3 | 17-22 |
| 1 | 2-3 | 27-36 |
| 1,4 | 2-3 | 38-51 |

Время zp, ч, необходимое для восстановления поврежденного участка магистральной тепловой сети с диаметром труб d, м, и расстоянием между секционирующими задвижками l, км, можно рассчитать также по следующей эмпирической формуле:

|  | (1) |
| --- | --- |

При подготовке к отопительному периоду рекомендуется теплоснабжающим организациям с привлечением собственников жилых домов или уполномоченных ими организаций-исполнителей коммунальных услуг выполнить расчеты допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения по методике, приведенной в Указаниях по повышению надежности систем коммунального теплоснабжения, разработанных АКХ им. К. Д. Памфилова и утвержденных ОАО «Роскоммунэнерго» 26.06.89, и в рекомендациях СНиП 41-02-2003.

Эта методика опирается на практический опыт и исследования эксплуатации городского фонда, в условиях нарушенного (прекращения) теплоснабжения жилых строений и промышленных зданий с оценкой темпа падения температуры, °С/ч, в отапливаемых помещениях при различных температурах наружного воздуха.

Линия падения внутренней температуры отапливаемых помещений во времени при этом носит экспоненциальный (ниспадающий) характер (рис. 1) и зависит в первую очередь от конструктивных характеристик зданий (конструкции и материала стен и утеплителей, коэффициента остекления, расположения помещений в здании и др.), определяющих аккумуляционную способность строений, а также климатических условий размещения объектов.

Рисунок 1. Линии падения температуры внутреннего воздуха (------) и внутренней поверхности наружной стены (- - - - -) здания после отключения отопления

Примерные кривые изменения температуры внутреннего воздуха при включении отопления - натопе показаны на рис. 2.

Рисунок 2. Кривые изменения температуры внутреннего воздуха и внутренней поверхности наружной стены при включении отопления - натопе

Эмпирически удалось вычислить примерные коэффициенты аккумуляции зданий, темпы падения внутренней температуры и разработать методику расчета, основные положения которой рассмотрим подробнее.

Замораживание трубопроводов в подвалах, лестничных клетках и на чердаках зданий может произойти в случае прекращения подачи теплоты при снижении температуры воздуха внутри жилых помещений до 8 °С и ниже. Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи теплоты приведен в табл. 2, по нему определены коэффициенты аккумуляции зданий.

Таблица 2. Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха

| Коэффициент аккумуляции, ч | Темп падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ±0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных зданий массового строительства приведены в табл. 3.

Таблица 3. Коэффициенты аккумуляции для зданий типового строительства

| Характеристика зданий | Помещения | Коэффициент аккумуляции, ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Крупнопанельный дом серии 1-605А с трехслойными наружными стенами, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями (толщина стены 21 см, из них толщина утеплителя 12 см) | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 42 |
|  | среднего и первого этажей | 46 |
|  | средние | 77 |
| 2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции инж. Лагутенко) с наружными стенами толщиной 16 см, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 32 |
|  | среднего этажа | 40 |
|  | средние | 51 |
| 3. Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина слоя утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30-40 мм | Угловые верхнего этажа | 40 |
| 4. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25 | Угловые | 65-60 |
|  | Средние | 100-65 |
| 5. Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, коэффициент остекления 0,15-0,3) |  | 25-14 |

На основании приведенных данных можно оценить время, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т.е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача теплоты.

Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятия мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

Исходные данные для расчета:

- Внутренняя температура воздуха в здании 180С.

- Температура наиболее холодных суток для Кавалеровского района – 230С (метеорологические данные ФГБУ «Приморское УГМС»).

- На территориях поселений Кавалеровского муниципального района поселения находится 215 многоквартирных домов, большинство домов крупноблочные, часть домов деревянные из бруса. Из табл. № 3, применительно, берём коэффициент аккумуляции для зданий «крупнопанельный дом» равный – 42 ч.

- Температура при которой может произойти замерзание теплоносителя и труб = 80С.

- Диаметр труб внутриквартальных тепловых сетей 0,1 – 0,2 м.

Расчёт:

- Методом интерполяции по табл. № 2 определяем темп падения температуры здания при коэффициенте аккумуляции = 42 ч. и температуре наружного воздуха = - 230С. Темп падения температуры здания = 1,184 град/час.

- Определяем время снижения внутренней температуры здания до 80С.

(18-8) / 1,184=8,45 часа ≈ 9 часов.

Максимальное время устранения аварий и инцидентов в системе теплоснабжения – 9 часов.

При диаметре труб 0,1 – 0,2 м. среднее время восстановления – 5 часов (табл. № 1).

2.   Для оценки ситуации можно сделать следующие выводы:

2.1.Время устранения аварии допустимо до 9 ч. и при хорошей организации работы аварийной службы опорожнения системы отопления и других систем указанного жилого дома не потребуется, так как теплоснабжение микрорайона будет восстановлено.

2.2.При отсутствии аварийной службы или плохой организации работ по обнаружению и устранению аварийного повреждения теплосети персоналу ЖКХ необходимо в течение 9 ч. произвести спуск систем отопления, горячего и холодного водоснабжения не только указанного жилого дома, но и всех других отключенных домов и строений, а в дальнейшем и отключенного участка теплосети, ЦТП и ИТП, во избежание замораживания их и цепочного, лавинообразного развития аварии, могущих вызвать тяжелые последствия. Для этого должен иметься заранее подготовленный и согласованный план ликвидации аварий и инструкции персоналу по выполнению его.