АДМИНИСТРАЦИЯ

КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2023                                            пгт Кавалерово                                                     № 431

Об утверждении Программы проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Кавалеровского   муниципального   округа

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», во исполнение распоряжения Правительства Приморского края № 1-рп от 09.01.2023 года «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон 2023-2024 года», руководствуясь Уставом Кавалеровского муниципального округа, с целью обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кавалеровского муниципального округа к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов, администрация Кавалеровского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Программу проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Кавалеровского муниципального округа (прилагается)

- Отделу организационно – правовой работы Управления организационной работы администрации Кавалеровского муниципального округа (О.П. Виговской) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кавалеровского муниципального округа.

- Контроль за своевременной и качественной подготовкой топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кавалеровского   муниципального округа к ОЗП 2023-2024 года возложить на заместителя главы администрации Кавалеровского муниципального округа А.А. Заика.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кавалеровского муниципального округа А.А. Заику.

И. о. главы Кавалеровского муниципального

округа-главы администрации Кавалеровского

муниципального округа                                                                       Н.В. Лапоха

|  | Утверждена постановлением администрации Кавалеровского муниципального округа от 04.09.2023 № 431 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

Кавалеровского муниципального округа

I.

|  | Наименование | Объекты подлежащие проверке | Сроки проведения проверки подготовки к ОЗП 2023/2024 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование | Кавалеровский муниципальный округ |  | Комиссия Ростехнадзора Дальневосточного управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 03.10.2023-05.10.2023г |
| Теплоснабжающая организация | Кавалеровский тепловой район Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» |  | Комиссия администрации Кавалеровского муниципального округа до 03.10.2023-05.10.2023г |
| Теплоисточники, работающие на нужды ЖКХ и объекты социального назначения | Центральная котельная пгт. Кавалерово; Котельная №1 пгт. Кавалерово; Модульная котельная по ул. Комсомольская 107А пгт. Хрустальный (п. Фабричный); Котельная по ул. Центральная 27/1 пгт. Хрустальный; Котельная № 2 п. Горнореченский; Котельная п. Рудный; Автоматизированная Блочно-модульная котельная с. Устиновка; Автоматизированная Блочно-модульная котельная с. Зеркальное | Здание котельной, котлы, тепловые сети | Комиссия администрации Кавалеровского муниципального округа до 03.10.2023-05.10.2023г |
| Объекты соцкультбыта, подключенные к теплоисточнику | Приложение №1 | Здания | Комиссия администрации Кавалеровского муниципального округа до 03.10.2023-05.10.2023г |
| Жилищный фонд, подключенный к теплоисточнику | Приложение №2 | 157 многоквартирных жилых дома | Комиссия администрации Кавалеровского муниципального округа до 03.10.2023-05.10.2023г |

II. Проверка осуществляется комиссией администрации Кавалеровского муниципального округа. Комиссия проверяет готовность в соответствии с требованиями Правил по оценке готовности главы III - V к отопительному периоду:

-  теплоснабжающую организацию;

- потребителей тепловой энергии;

- жилищный фонд;

- объекты соцкультбыта.

- III. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

– готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи;

– соблюдение водно-химического режима;

– отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

– наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

– наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

– наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

– проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

– выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

– выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

– наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

- В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

- К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 1 Раздела III.

- IV. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии.

1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам по оценке готовности главы III - V к отопительному периоду.

2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 1 Раздела IV.

По окончании проверки комиссия составляет АКТ проверки готовности объекта к отопительному периоду и Паспорт готовности к отопительному периоду объекта.

V. Утвердить следующие критерии надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий:

Первая категория потребителей: потребители в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии в том числе:

– Дошкольные учреждения –12 учреждений,

– Образовательные учреждения –17 учреждений.

Вторая категория потребителей: потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч. – жилые многоквартирные дома, общественные здания – жилые и общественные здания до 12 град.

– промышленные здания до 8 град.

Приложение:

- График подготовки объектов соцкультбыта к отопительному периоду 2023-2024 годов.

График подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2023-2024 годов.