**Уважаемые жители округа!**

На основании поступившей информации 15.08.2024 г. от Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Дальнегорске администрация Кавалеровского муниципального округа сообщает, что выявлены пробы воды несоответствующие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в следующих точках распределительной водопроводной сети:

1. Водопроводный кран пищеблока с.Устиновка, ул. Центральная, д. 17. Результат исследований показал концентрацию железа 0,47+0,12 мг/л при величине допустимого уровня не более 0,3 мг/л. Превышение 1,6 ПДК.

2. Водоразборная колонка с. Зеркальное, ул. Мира, зд. 9. Результат исследований показал концентрацию железа 1,0+0,25 мг/л при величине допустимого уровня не более 0,3 мг/л. Превышение 3,3 ПДК.

Отбор проб перед подачей в сеть:

3. п. Рудный, ул. Партизанская, 41а водоочистная станция «Парковая». Обнаружены обобщённые колиформные бактерии (ОКБ) 17 КОЕ/на 100 см3 (мл), при нормативной величине – отсутствие.

4. в/кран насосной с. Зеркальное, ул. Мира, 2а 500 м. на юго-запад. Результат исследований показал концентрацию железа 0,6+0,15 мг/л при величине допустимого уровня не более 0,3 мг/л. Превышение 2 ПДК.

Дата отбора всех проб воды 01.08.2024 г. Протоколы лабораторных исследований от 07.08.2024.