## пгт Горнореченский
Приложение № 3 к схеме теплоснабжения пгт Горнореченский
Характеристика тепловых сетей котельной расположенной в пгт Горнореченский Кавалеровского городского поселения
по состоянию на 01.01.16 г.
Наименование ИТЭ | Наименование участка | Наружный диаметр труб-да на участке Dн, мм | Условный проход Dу , мм. | Общая протяженность трубо – дов участка сети в двухтрубном исчиеслении , L м. | Тепловые сети (магистральные, квартальные, системы отопления или ГВС) | Тип прокладки | Наличие водопровода, проложенногов одном лотке с тепловой сетью | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке, H, м | Температурный график работы | Год ввода участка труб – да в эксплуатацию (перекладки) | Теплоизоляционный материал | Толщина, мм. | Состояние изоляционной конструкции | Продолжительность функционирования за год, ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Котельная пгт Горнореченский по ул. Строительная 32-1 | Котельная № 2 - ТК-12 | 219 | 200 | 577 | отопл | 3 | да | 1.4 | 95-70 | 1973 | минват
|  | 219 | 200 | 8 | [5 empty] | 2010
| ТК–12 – ТК-13 | 159 | 150 | 113 | отопл | 3 | да | 1.4 | 95-70 | 1984 | минват
| ТК–13 – ТК-14 | 133 | 125 | 92 | отопл | 3 | да | 1.4 | 95-70 | 1984 | минват
| ТК–14 - ТК-17 | 108 | 100 | 100 | отопл | 3 | да | 1.4 | 95-70 | 1984 | минват
| ТК–14 – ТК-15 | 133 | 125 | 180 | отопл | 3 | да | 1.4 | 95-70 | 1984 | минват
| ТК–15 – ТК-16 | 108 | 100 | 80 | отопл | 3 | да | 1.4 | 95-70 | 1984 | минват
| ТК–16 – ДК "Заря" | 108 | 100 | 230 | отопл | 3 | да | 1.4 | 95-70 | 1984 | минват
| ТК–17 – ж.д. ул.Строительная № 4 | 57 | 50 | 24 | отопл | 3 | да | 1.4 | 95-70 | 1984 | минват
| ТК–5 – ТК-6 | 89 | 80 | 35 | отопл | 3 | да | 1.4 | 95-70 | 1984 | минват
| ТК-6 - ж.д ул.Строительная № 26 | 57 | 50 | 8 | отопл | 3 | да | 1.4 | 95-70 | 2011 | минват
|  | 57 | 50 | 10 | [5 empty] | 2009
| ТК–6 - ж.д. ул.Строительная № 14 | 57 | 50 | 24 | отопл | 3 | да | 1.4 | 95-70 | 1984 | минват
|  | 57 | 50 | 26 |  |  |  |  | 95-70 | 2011
|  | 33.5 | 25 | 65 | отопл | 2 |  | 1.4 | 95-70 | 1984 | минват
| ТК-4 - Гараж | 57 | 50 | 55 | отопл | 3 | нет | 1.4 | 95-70 | 1984 | минват
| ТК 7 - ж.д . ул.Строительная № 30 | 57 | 50 | 6 | отопл | 3 | да | 1.4 | 95-70 | 1984 | минват
| ТК-8 - мастерские | 108 | 100 | 85 | отопл | 3 | да | 1.4 | 95-70 | 1984 | минват
| ТК-9 - ж.д ул.Строительная № 22 | 57 | 50 | 3 | отопл | 3 | да | 1.4 | 95-70 | 1984 | минват
| ТК-10 - ж.д. ул.Строительная № 20 | 57 | 50 | 3 | отопл | 3 | да | 1.4 | 95-70 | 1984 | минват
| ТК-12 - ж.д. ул.Строительная № 19 | 57 | 50 | 3 | отопл | 3 | да | 1.4 | 95-70 | 1984 | минват
| ТК-13 - ж.д. ул.Строительная № 13 | 57 | 50 | 3 | отопл | 3 | да | 1.4 | 95-70 | 1984 | минват
| ТК-16 - ж.д. ул.Уссурийская № 4 | 57 | 50 | 3 | отопл | 3 | да | 1.4 | 95-70 | 1984 | минват
| Котельная - ТК-1 | 133 | 125 | 23.5 | отопл | 3, 4 | да | 1 | 95-70 | 2009 | минват
| ТК-1 - ТК-2 | 133 | 125 | 261 | отопл | 3 | да | 1.4 | 95-70 | 1993 | минват
| ТК-2 - Школа № 5 | 89 | 80 | 38 | отопл | 3 | да | 1.4 | 95-70 | 1993 | минват
| ТК-2 - ТК-3 | 133 | 125 | 95 | отопл | 3 | да | 1.4 | 95-70 | 1993 | минват
| ТК-3 - дет.сад | 108 | 100 | 20 | отопл | 3 | да | 1.4 | 95-70 | 1993 | минват
| ИТОГО: |  |  | 2170.5