## Лист3
Приложение № 3 к схеме теплоснабжения пгт Хрустальный
Характеристика тепловых сетей котельных пгт Хрустальный Кавалеровского городского поселения
по состоянию на 01.01.16 г.
Наименование ИТЭ | Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода на участке Dн, мм | Условный проход Dу, мм. | Общая протяженность трубопроводов участка сети в двухтрубном исчиеслении, L м. | Тепловые сети (магистральные, квартальные, системы отопления или ГВС) | Тип прокладки | Наличие водопровода, проложенногов одном лотке с тепловой сетью | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке, H, м | Температурный график работы | Год ввода участка трубопровода в эксплуатацию (перекладки) | Теплоизоляционный материал | Толщина, мм. | Состояние изоляционной конструкции | Продолжительность функционирования за год, ч.
Котельная по ул. Центральная 27/1 | Котельн - бойлерная | 325 | 300 | 759 | паропр | 3 | да | 0.5 |  | 1970 | минват |  | 2 | 5184
| Котельн - бойлерная | 159 | 150 | 759 | конден | 3 |  | 0.5 |  | 1970 | минват |  | 2 | 5184
| Котельн – ул. Ценральная № 7 | 108 | 100 | 80 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1970 | минват | 40 | 4 | 5184
| ТК – 59 – ТК - 44 | 108 | 100 | 109 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2005 | минват | 40 | 5 | 5184
| ТК – 44 – ТК - 46 | 108 | 100 | 91 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1971 | минват | 40 | 5 | 5184
| ТК - 46 - ТК - 49 | 108 | 100 | 92 |  | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2010 | минват | 40 | удвл. | 5184
| ТК – 49 – ул. Центральная № 10 | 76 | 70 | 10 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1971 | минват | 40 | 5 | 5184
| ТК – 59 – ТК – 8 | 219 | 200 | 1057 | кварт | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1971 | минват | 50 | 5 | 5184
| ТК - 14 - ТК -14 | 219 | 200 | 9 | отопл |  |  |  |  | 2011 |  |  | удовл
Ул. Центральная
| ТК – 8 – ТК – 3 | 108 | 100 | 361 | кварт | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1972 | минват | 40 | 4 | 5184
| Ул. Майская |  |  |  | отопл
| ТК –3 – жил. дома | 57 | 50 | 40 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1972 | минват | 40 | 4 | 5184
по ул. Майской
| ТК – 10 – ж.д. ул. Фрунзе №2 | 108 | 100 | 16 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1972 | минват | 40 | 4 | 5184
|  | 108 | 100 | 12 | [5 empty] | 2011 |  |  | удовл
| ТК – 12 – ж.д. ул. Фрунзе №1 | 108 | 100 | 8 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1972 | минват | 40 | 4 | 5184
| ТК – 13 – ж.д. ул.Центральная №69 | 57 | 50 | 36 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1972 | минват | 40 | 4 | 5184
| ТК – 30 – ж.д.ул. Центральная №32 | 89 | 80 | 37 | отопл | 1 | да |  | 95-70 | 1971 | минват | 40 | 4 | 5184
| ТК – 16 – ТК - 29 | 108 | 100 | 407 | кварт | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1981 | минват | 40 | 4 | 5184
| ТК – (29-17) – ж.д.по ул.Центральной | 38 | 32 | 71 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1981 | минват | 40 | 4 | 5184
| ТК -35 – ТК – 35а | 89 | 80 | 30 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1981 | минват | 40 | 4 | 5184
Ул.Центральная
| ТК – 35а – ж.д. Центральная №26 | 57 | 50 | 56 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1981; 2008 (100 м) | минват | 40; 70 | 4; удовл. | 5184
| ТК – 39 – ж.д. | 57 | 50 | 7 | отопл | 3 |  | 1.5 | 95-70 | 1971 | минват | 40 | 4 | 5184
Центральная №29
| ИТОГО: |  |  | 4047 | [5 empty] | 3855
Модульная котельная по ул. Комсомольская 107А | Котельная – ТК-44 | 273 | 250 | 237 | магистр | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2005 | минват | 60 | 5 | 5184
| ТК–44 – ТК-22 | 219 | 200 | 552 | кварт | 3 |  | 1.5 | 95-70 | 1958; 2008 (116 м) | минват | 50; 70 | 5; удовл | 5184
| ул. Комсомольская |  |  |  | отопл |  | да
| ТК–22 – ТК–16 | 159 | 150 | 231 | кварт | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1958 | минват | 50 | 5 | 5184
| ул. Комсомольская | 219 | 200 | 12 | отопл |  |  |  |  | 2010 |  |  | удовл
| ТК–31 – ж.д. ул.Подгонная № 13 | 159 | 150 | 560 | кварт | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1975 | минват | 50 | 4 | 5184
|  | 159 | 150 | 25 | отопл |  |  |  |  | 2010 |  |  | удовл
| ул.Подгорная № 13 – ул.Подгорная № 15 | 159 | 150 | 70 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2001 | минват | 50 | 4 | 5184
| ТК-36 - № 109а | 108 | 100 | 4 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1958 | минват | 50 | 5 | 5184
| ТК-38 - № 111 | 89 | 80 | 93 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1958 | минват | 50 | 5 | 5184
| ТК–31 – ж.д. ул.Комсомольская № 102 | 89 | 80 | 57 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2010 | минват | 40 | удовл | 5184
| ТК–30 – ж.д. ул.Комсомольская № 100 | 159 | 150 | 80 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1974 | минват | 50 | 4 | 5184
| ТК–30 – ТК-29 | 108 | 100 | 40 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2011 | минват | 50 | удовл | 5184
| ТК–29 – ж.д. ул.Комсомольская № 103 | 108 | 100 | 38 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1958 | минват | 50 | 5 | 5184
| ТК-28 - №105 | 89 | 80 | 70 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1958 | минват | 50 | 5 | 5184
| ТК-28 - №107 | 57 | 50 | 60 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1958 | минват | 50 | 5 | 5184
| ТК–29 – ж.д. ул.Комсомольская № 101 | 89 | 80 | 10 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1958 | минват | 50 | 5 | 5184
| ТК-22 - ж.д. ул.Комсомольская №97 | 108 | 100 | 4 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1958 | минват | 50 | 5 | 5184
| ж.д. ул.Комсомольская № 97 – ж.д. ул.Комсомольская № 99 | 89 | 80 | 60 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1958 | минват | 50 | 5 | 5184
| ТК-17 - ж.д. ул.Комсомольская№ 93 | 89 | 80 | 4 | отопл | 3 | да | 1.2 | 95-70 | 1958 | минват | 40 | 5 | 5184
| ТК–19 – ТК 20 | 108 | 100 | 48 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2004 | минват | 40 | 2 | 5184
| ТК–20 – ж.д. ул.Комсомольская № 94а | 89 | 80 | 60 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1966 | минват | 40 | 5 | 5184
|  | 108 | 100 | [6 empty] | 2007 (75м) |  | 60 | удовл
| ТК–8 – ТК–8а | 159 | 150 | 40 | отопл | 3 | да | 1.3 | 95-70 | 2001 | минват | 50 | 5 | 5184
| ТК–8а – ж.д. ул.Комсомольская № 94в | 133 | 125 | 55 | отопл | 3 | да | 1.3 | 95-70 | 1966 | минват | 40 | 5 | 5184
| ТК–8 – ТК-7 | 159 | 150 | 42 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2001 | минват | 50 | 2 | 5184
| ТК–7 – ж.д. ул.Комсомольская № 91 | 89 | 80 | 30 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2001 | минват | 40 | 2 | 5184
| ТК-6 - ж.д. ул.Комсомольская № 89 | 89 | 80 | 6 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1966 | минват | 40 | 5 | 5184
| ТК–7 – ТК-6 | 108 | 100 | 4 | отопл | 3 |  | 1.5 | 95-70 | 1966 | минват | 40 | 5 | 5184
|  | 100 | 100 | 26 |  |  | да |  |  | 2007 |  | 60 | удовл
| ТК–6 – ТК-10 | 114 | 100 | 154 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1966 | минват | 40 | 5 | 5184
|  | 89 | 80 | 65 | [5 empty] | 2011 |  |  | удовл
| ТК-10 – ж.д. ул.Комсомольская № 79 | 57 | 50 | 40 | отопл | 2 | да | 1 | 95-70 | 2001 | минват | 40 | 6 | 5184
| ТК–8 – ТК-16 | 159 | 150 | 60 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2001 | Минват | 50 | 5 | 5184
| ТК–16 – ТК-12 | 159 | 150 | 4 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1966 | минват | 50 | 5 | 5184
|  | 108 | 100 | 45 | [5 empty] | 2009 |  |  | удовл
| ТК–16 – ТК-15 | 89 | 80 | 25.5 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2009 | минват | 40 | удовл | 5184
| ТК–15 – ж.д. ул.Комсомольская № 89а | 57 | 50 | 17 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2009 | минват | 40 | удовл | 5184
| ТК–15 – ж.д. ул.Комсомольская № 87 | 57 | 50 | 20 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2007 | минват | 60 | удовл. | 5184
| ТК–12 – ТК–14 н | 89 | 80 | 46 | отопл | 2 | да | 1 | 95-70 | 2001 | мипват | 40 | 5 | 5184
| ТК-14 н – ж.д. ул.Комсомольская № 84 | 89 | 80 | 87 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1978 | минват | 40 | 5 | 5184
| Ввода в ж.д. ул.Комсомольская № 84 | 57 | 50 | 15 | отопл | 3 | да | 1.2 | 95-70 | 1978 | минват | 40 | 5 | 5184
| ИТОГО: |  |  | 3096.5 | [5 empty] | 1997
[7 empty] | износ=61,5 | % 2012 г.