## Лист3
Приложение № 3 к схеме теплоснабжения пос. Рудный
Характеристика тепловых сетей котельной расположенной в пос. Рудный Кавалеровского городского поселения
по состоянию на 01.01.16 г.
Наименование ИТЭ | Наименование участка | Наружный диаметр труб-да на участке Dн, мм | Условный проход Dу , мм. | Общая протяженность трубо – дов участка сети в двухтрубном исчиеслении , L м. | Тепловые сети (магистральные, квартальные, системы отопления или ГВС) | Тип прокладки | Наличие водопровода, проложенногов одном лотке с тепловой сетью | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов на участке, H, м | Температурный график работы | Год ввода участка труб – да в эксплуатацию (перекладки) | Теплоизоляционный материал | Толщина мм. | Состояние изоляционной конструкции | Продолжительность функционирования за год, ч
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Котельная пос. Рудный КГП, ул. Партизанская 6. | Котельн.- ТК -8 | 325 | 300 | 1138 | магист. | 3 | да | 1.2 | 95-70 | 1973 | минват | 50 | 4 | 5184
|  | 108 | 100 | 135 | [5 empty] | 2007 (238м) |  | 60 | удовл
| ТК -8 – ТК -36 | 325 | 300 | 1040 | магист | 1 | нет |  | 95-70 | 1978 | минват | 60 | 4 | 5184
| ТК -36 –ТК -49а | 325 | 300 | 736 | магист | 3 | да | 1.6 | 95-70 | 1970 | минват | 50 | 5 | 5184
| ТК 40 – ТК 42 | 219 | 200 | 82 | магист | 3 | да | 1.6 | 95-70 | 2007 (180м) | минват | 60 | удовл | 5184
| ТК -8 –ТК -10 | 273 | 250 | 60 | кварт. отолен | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1978 | минват | 50 | 4 | 5184
| ТК -10 – ТК -17 | 219 | 200 | 417 | кварт. отопл. | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1960 | минват | 50 | 4 | 5184
| ТК -17 –ТК-23 | 159 | 150 | 155 | кварт. отопл. | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1960 | минват | 50 | 4 | 5184
| ТК -26 –ТК -27 | 219 | 200 | 64 | кварт. отопл. | 3 | нет | 1.5 | 95-70 | 1978 | минват | 50 | 4 | 5184
| ТК -27 –ТК -33 | 159 | 150 | 240 | кварт. отопл. | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1960 | минват | 50 | 4 | 5184
| ТК -46 –ТК-45 | 133 | 125 | 84 | кварт. отопл. | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2000 | минват | 40 | 2 | 5184
| ТК -45 –ТК -44 | 133 | 125 | 67 | кварт. отопл. | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2006 | минват | 50 | 1 | 5184
| ТК -44 – ТК - 43 | 159 | 150 | 81 | кварт. отопл. | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1968 | минват | 50 | 4 | 5184
| ТК – 47 – дом №97 | 108 | 100 | 100 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1978 | минват | 40 | 4 | 5184
|  | 108 | 100 | 4 | [5 empty] | 2009 |  | 40 | удовл
| ТК – 49а – дом № 103 | 57 | 50 | 15 | отопл. | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1970 | минват | 40 | 4 | 5184
| ТК – 47 – дом № 95 | 133 | 125 | 4 | отопл. | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1973 | минват | 40 | 4 | 5184
| ТК – 45 – дом № 94 | 108 | 100 | 26 | отопл. | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2007 | минват | 60 | удовл | 5184
| ТК – 45 – дом № 83 | 76 | 70 | 5 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1964 | минват | 40 | 4 | 5184
| ТК – 44 – дом № 81 | 108 | 100 | 8 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2007 | минват | 60 | удовл | 5184
| ТК – 44 – дом № 92 | 89 | 80 | 24 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1964 | минват | 40 | 4 | 5184
| ТК – 43 – дом № 90 | 89 | 80 | 22 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2007 | минват | 60 | удовл. | 5184
| ТК – 43 – дом № 79 | 76 | 70 | 10 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2007 | минват | 60 | удовл | 5184
| ТК – 41 – дом № 88 | 108 | 100 | 23 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2007 | минват | 60 | удовл | 5184
|  | 108 | 100 | 7 | [5 empty] | 2008
Котельная пос. Рудный КГП, ул. Партизанская 6. | ТК – 39 – дом № 86 | 108 | 100 | 40 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2000 | минват | 40 | 2 | 5184
| ТК – 34 – дом № 76 | 76 | 70 | 64 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1960 | минват | 40 | 4 | 5184
| ТК -34 - ТК - 36 | 108 | 100 | 21 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1960 | минват | 40 | 4 | 5184
| ТК – 33 – дом № 67 | 57 | 50 | 16 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2007 | минват | 60 | удовл | 5184
| ТК – 33 – дом № 65 | 57 | 50 | 10 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2007 | минват | 60 | удовл | 5184
| ТК – 30 – дом № 63 | 57 | 50 | 15 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1960 | минват | 40 | 4 | 5184
| ТК – 30 – дом № 61 | 57 | 50 | 12 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1960 | минват | 60 | 4 | 5184
| ТК – 29 – дом № 72 | 89 | 80 | 100 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2007 | минват | 60 | удовл | 5184
| ТК – 27 – ТК - 28 | 108 | 100 | 60 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1988 | минват | 40 | 4 | 5184
| ТК – 17 – дом № 47 | 57 | 50 | 21 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1960 | минват | 40 | 4 | 5184
| ТК – 16 – дом № 56 | 89 | 80 | 46 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2007 | минват | 60 | удовл | 5184
| ТК – 15 – дом № 54 | 89 | 80 | 49 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2007 | минват | 60 | удовл | 5184
| ТК – 14 – дом № 52 | 89 | 80 | 46 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 2007 | минват | 60 | удовл | 5184
| ТК – 13 – дом № 50 | 89 | 80 | 80 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1960 | минват | 40 | 4 | 5184
| ТК – 12 – дом № 48 | 76 | 70 | 26 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1960 | минват | 60 | удовл. | 5184
| ТК – 11 – дом № 41а | 57 | 50 | 30 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1978 | минват | 40 | 4 | 5184
| ТК – 6 - дом № 37 |  | 50 | 10 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1970 | минват | 40 | 4 | 5184
| ТК - 3 - ТК - 4 | 89 | 80 | 38 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1960 | минват | 40 | 4 | 5184
|  | 89 | 80 | 4 | [5 empty] | 2010 |  |  | удовл
|  | 89 | 80 | 4 | [5 empty] | 2009 |  |  | удовл
| ТК – 4 – дом №17 | 57 | 50 | 32 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1960 | минват | 40 | 4 | 5184
| ТК – 4 – дом № 19 | 57 | 50 | 7 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1960 | минват | 40 | 4 | 5184
|  | 57 | 50 | 10 | [5 empty] | 2010 |  |  | удовл
| ТК- 2 -пансионат | 108 | 100 | 12 | отопл | 3 | да | 1.5 | 95-70 | 1960 | минват | 40 | 4 | 5184
| Насосная - ТК - 3 | 108 | 100 | 383 | отопл | 3 | да | 1.2 | 95-70 | 1960 | минаат | 40 | 5 | 5184
| ИТОГО: |  |  | 5683